|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | Biedrība “Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 06.06.2025. |  | Reģistrācijas Nr.40008045634 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Palmu iela 20-29, Rīga, LV-1006 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/73

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apsekots: Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības dienesta viesnīcas ēka (turpmāk - Objekts). | |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) | |
| 2. | Adrese: “Kopmītnes”, Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, 3453 | |
|  |  | |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Izglītības un zinātnes ministrija. | |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) | |
|  | Reģistrācijas Nr.90000022399, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050. | |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) | |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Marka Gitermana 2025.gada 26.maija divi iesniegumi, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā reģistrēti ar Nr.22/12-1.4/306 un Nr.22/12-1.4/307. | |
|  |  | |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem. Izvietoti evakuācijas plāni. | |
|  |  | |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | |
| 6.1. Objektā nometnei paredzēto ugunsdrošības instrukciju izstrādājusi persona, kura nav ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 178.punkts. | |
|  |  | |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** | |
|  |  | |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. | |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) | |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. | |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) | |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | I.Kārkliņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU