|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums Nometnei** |
| Jelgavā |

|  |
| --- |
| 01.04.2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Dienas nometne telpās |  | | Dienas nometne telpās un ārpus telpām |  | | Diennakts nometne telpās |  | | Diennakts nometne telpās un ārpus telpām | Jā | |
| Novērtēšanu veica:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Vārds Uzvārds | Kontroles akta Nr. | Datums | | Higiēnas ārsts |  |  |  | | Vides veselības analītiķis | Līga Ābolkalna |  | 11.03.2025. | | Inspektors |  |  |  | | Vecākais inspektors |  |  |  | |
| **Konstatēts:**  Higiēniskajā novērtēšanā piedalījās Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas vadītāja Gunta Šmēla. |
| **1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**   |  |  | | --- | --- | | Nometne izvietojums (izglītības iestāde, publiskās vai citas telpas, teltis) | Izglītības iestādes “Kandavas Lauksaimniecības tehnikums” dienesta viesnīca, Valteru iela 6 k-3, Kandava, Tukuma novads, LV-3120 | | Nometnes darbības laiks | Nometnes notiks no 2025.gada aprīļa līdz 2026.gada aprīlim. Ilgums līdz 14 dienām. | | Maksimālais dalībnieku skaits nometnē | 175 | | Nometnes dalībnieku vecums | No 6 līdz 18 gadiem | | Nometnes vajadzībām tiks izmantotas telpas | Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas guļamtelpas, virtuves, sanitārās telpas, ēkas 1. stāva veļas telpa, ēdnīca, atpūtas telpa, 2. stāva spoguļa zāle; Izglītības iestādes sporta zāle. | | Diennakts nometnes darbības laikā dalībniekiem paredzētās telpas gulēšanai | Dienesta viesnīcas *1. ieejas* 4. un 5. stāvā katrā pa desmit istabām (kopā 50 gultas vietas); *2. ieejas* 3., 4. un 5. stāvā katrā pa desmit istabām (kopā 75 gultas vietas);  *3. ieejas* 3. un 4. stāvā katrā pa desmit istabām (kopā 50 gultas vietas) |   **Komentārs:**  Ēkai ir atdalītas ieejas un izejas (tostarp evakuācijas izejas), dabiskās ventilācijas sistēmas (šahtas) un kāpņu telpas. Ēkas daļas ir apvienotas tikai 1. stāvā, kas tiek izmantots kā centrālā ieeja un izeja. Katram stāvam ir desmit istabas ar 2 līdz 3 gultas vietām un katrā stāvā ir līdz 25 gultas vietām. Ēkas *1. ieejas* 2. stāva sešpadsmit istabas (40 gultas vietas) un *3. ieejas* 5. stāva desmit istabas (25 gultas vietas) nometnēs nav paredzētas izmantošanai.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nometnes dalībniekiem paredzamais tualešu podu skaits | | | | 36 | | | Nometnes dalībniekiem paredzamais dušu skaits | | | | 35 | | | Nometnes dalībniekiem paredzamais izlietņu/roku mazgātņu skaits | | | | 36 | | | Nometnes programmas īstenošanai ir nodrošinātas nepieciešamās telpu grupas | | | | Jā | | | Ir iespēja vienu telpu iekārtot kā izolatoru nepieciešamības gadījumā, līdz ierodas likumiskie pārstāvji vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji | | | | Jā | | | Tualetes telpās roku higiēnai nodrošināts siltais ūdens, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļi | | | | Jā | | | Pirms maltītes ir iespēja nomazgāt rokas | | | | Jā | | | Dušas piederumu nodrošina | nometnes dalībnieki | Jā | nometnes organizētāji | |  |   **Komentārs:**  Katrā stāvā uz divām istabiņām ir viens sanitārais mezgls, kas aprīkots ar dušu kabīnē, klozetpodu un izlietni. Ēkas 1. stāvā pie ēdnīcas tualetes telpa (1 klozetpods, 1 izlietne).  **2. Iekštelpu virsmu apdare**   |  |  | | --- | --- | | Telpu apdare ir bez redzamiem bojājumiem | Jā | | Grīdas segums gluds, neslīdīgs, viegli kopjams | Jā | | Tualetes/dušas telpu sienu un grīdu apdarei ir izmantoti materiāli, kas paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai | Jā |   **Komentārs:**  **3. Apgaismojums:**   |  |  | | --- | --- | | Nometnes nodarbību telpās pieejams dabiskais apgaismojums | Jā | | Telpu apgaismes ķermeņi ir darba kārtībā | Jā | | Vizuāli vērtējot, apgaismojums pietiekošs | Jā | | Apgaismojums pie ēkas ieejas nodrošināts | Jā | | Logiem nodrošināti aizkari/žalūzijas | Jā | | Tualetes/dušas telpās nodrošināts mākslīgais apgaismojums | Jā | | Koplietošanas telpās nodrošināts mākslīgais un dabīgais apgaismojums | Jā |   **Komentārs:**  **4. Siltumapgāde**   |  |  | | --- | --- | | Centralizēta | Nē | | Vietējā apkures sistēma | Jā | | Ir paredzēta telpa/zona apģērba žāvēšanai | Jā |   **Komentārs:**  Apkures sistēma no Kandavas lauksaimniecības tehnikuma katlu mājas, kurināmais – šķelda.  **5. Gaisa apmaiņa**   |  |  | | --- | --- | | Nodarbību telpās ventilācija/dabiskā vēdināšana | Jā | | Guļamtelpās ventilācija/dabiskā vēdināšana | Jā | | Sanitārajās telpās piespiedu nosūces ventilācijas sistēma | Jā | | Citās nometnes norises vietas telpās ierīkota piespiedu pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēma | Nē |   **Komentārs:**  **6. Ūdens apgāde**   |  |  | | --- | --- | | Aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no centralizētas ūdensapgādes sistēmas | Nē | | Aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no autonomās ūdensapgādes sistēmas (artēziskās vai grodu akas) | Jā | | Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta centralizēti no centralizētas siltumapgādes sistēmas | Jā | | Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no elektriskajiem ūdens sildītājiem | Jā | | Veikta dzeramā ūdens laboratoriskā testēšana | Jā | | Dzeramais ūdens atbilst **Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra noteikumos Nr. 547** “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām | Jā | | Nometnes dalībnieki izmantos fasētu dzeramo ūdeni | Jā |   **Komentāri:**  Dzeramā ūdens kvalitāte (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” 25.03.2025. testēšanas pārskats Nr. DC-2025-P-15429.01) pēc izmeklētajiem rādītājiem – *Escherichia coli*, Enterokoki, Koliformas, kopējais mikroorganismu skaits 22o C, duļķainība, elektrovadītspēja, garša, smarža, krāsa, ūdeņraža jonu koncentrācija (pH), amonijs, dzelzs, nitrāti, sulfāti un ūdens cietība atbilst **Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra noteikumos Nr. 547** “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām.  **7. Kanalizācijas sistēma**   |  |  | | --- | --- | | Centralizēta – sadzīves notekūdeņi tiek novadīti centralizētos sadzīves kanalizācijas tīklos | Jā | | Lokāla kanalizācijas sistēma – sadzīves notekūdeņi tiek novadīti notekūdeņu savākšanas rezervuārā ar aizvešanu uz attīrīšanas iekārtām | Nē | | Septiķis ar filtrācijas lauku/aku | Nē | | Lokālas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Nē |   **Komentārs:**  **8. Teritorijas labiekārtošana**   |  |  | | --- | --- | | Teritorija labiekārtota, sakopta | Jā | | Nometnes ēkas tuvumā neatrodas institūcijas (objekti) vai ēkā netiek veikti remontdarbi, kuru darbība var apdraudēt dalībnieku drošību un veselību | Jā | | Nodrošinātas nepieciešamās funkcionālās zonas | Jā | | Ir organizēta sadzīves atkritumu savākšana atbilstoši higiēnas prasībām: atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros, kas novietoti uz asfaltēta seguma laukuma, vai speciāli šim nolūkam paredzētos noslēgtos atkritumu maisos, kurus nogādā atkritumu uzglabāšanas vietā | Jā | | Teritorija ir apgaismota | Jā | | Peldvieta iekārtota, droša un sakopta | Jā | | Peldēšanu organizē oficiālās peldvietās vai ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude | Nē |   **Komentāri:**  Kandavas lauksaimniecības tehnikuma teritorijā ir sporta stadions ar skrejceļiem (mākslīgais segums), futbola laukumi (zāliena segums), basketbola laukumi (mākslīgais segums), tāllēkšanas zonas (smilts segums), peldbaseins un teritorija cita veida aktivitātēm. Peldbaseina ūdens kvalitātes pārbaudes veiks objekta pārstāvis 2025. gada maijā pirms nometņu sākuma.  **9. Vides pieejamība**   |  |  | | --- | --- | | Dalībnieki ar funkcionāliem traucējumiem nepiedalīsies nometnē | Jā | | Objektā ir paredzēti atbilstoši sanitārie mezgli cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Nē | | Objekta ārtelpā ir iespēja viegli pārvietoties cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Nē | | Objektā ir iespēja nokļūt iekštelpās viegli pārvietoties telpā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (pacēlāji, lifti, gaiteņu platums 1,5 m) | Nē |   **Komentārs:**  **10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Objekta pārstāvis | Nometnes organizators | | Telpu uzkopšanu veiks | Jā |  | | Nakšņošanas inventāru nodrošina | Jā |  | | Virsmu dezinfekcijas līdzekļus nodrošinās | Jā |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Tiek nodrošināts | Informēts nometnes vadītājs, vai objekta īpašnieks | | Telpu uzkopšanas inventārs ir marķēts un nokomplektēts | Jā |  | | Dezinfekcijas līdzekļi tiek glabāti audzēkņiem nepieejamā /slēgtā vietā | Jā |  | | Dalībnieku gultas veļa un dvieļi tiks mainīti ne retāk kā reizi 10 dienās |  | Jā | | Netīro veļu līdz mazgāšanai uzglabās atsevišķi šim nolūkam paredzētos maisos vai tvertnē |  | Jā | | Noslēgts līgums par gultas veļas mazgāšanu |  | Nē | | Noslēgts līgums ar medicīnas darbinieku par ārstniecisko pakalpojumu sniegšanu nometnes laikā |  | Jā |   **Komentārs:**  Dienesta viesnīcā gultas veļas mazgāšana tiek nodrošināta veļas telpā. Dalībnieki izmantos personīgo gultas veļu un tās tīrību nodrošina paši, izmantojot pieejamās veļas mašīnas un žāvētājus. |
| **Slēdziens**  **Bērnu un jauniešu nometņu norises vieta izglītības iestādes “Kandavas Lauksaimniecības tehnikums” dienesta viesnīcā,** **Valteru ielā 6 k-3, Kandavā, Tukuma novadā, LV-3120 atbilst higiēnas prasībām.** |
| **Rekomendējamie pasākumi**  1. Nodrošināt **Ministru kabineta** **2009. gada 1. septembra noteikumu Nr.981** “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību izpildi.  2. Nometņu darbības laikā ievērot Valsts izglītības satura centra “Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” vai aktuālajiem piesardzības pasākumiem, ja tādi tiks rekomendēti gada laikā pēc Atzinuma saņemšanas.  3. Iepazīties un sekot līdz Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajām rekomendācijām par priekšmetu un virsmu tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī bērnu un personāla personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu.  4. Nodrošināt **Ministru kabineta 2018. gada 27. jūlija noteikumu Nr.447** „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” prasību ievērošanu. |

|  |
| --- |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | Sabiedrības veselības departamenta  Zemgales kontroles nodaļas Vides veselības analītiķe | Līga Ābolkalna |  |  | | --- | | Līga Ābolkalna, 25633189 | | [liga.abolkalna@vi.gov.lv](mailto:liga.abolkalna@vi.gov.lv) | |