|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA PĀRVALDE  Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: [latgale@vugd.gov.lv](mailto:daugavpils@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Daugavpilī |  | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 30.05.2025. |  | Reģ.Nr.90011647754 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/75

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu nometnes telpas J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Marijas iela 1E, Daugavpils |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr.90000077325, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu |
|  | un sporta pārvalde” 2025.gada 10.maija iesniegums Nr.1.13/279 “Par atkārtotu |
|  | pārbaudes veikšanu” |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu |
|  | ģimnāzijas telpas (aktu zāle, ēdnīca, gaitenis, tualetes). Telpu kopējā platība 983m2. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Bērnu nometnes telpas, kas atrodas J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu |
|  | ģimnāzijā Marijas ielā 1E, Daugavpilī ar kopējo platību 983m2 **atbilst** |
|  | ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 „Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Jaunatnes |
|  | lietu un sporta pārvalde” |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes (turpmāk – VUGD LRP) priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD LRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | K.Žuravļova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU