|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA PĀRVALDE  Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: [latgale@vugd.gov.lv](mailto:daugavpils@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Krāslavā |  | Latgaliešu kultūras biedrība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.05.2025. |  | Reģistrācijas apliecības Nr.40008005063 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Atmodas iela 14-23, Rēzekne, LV-4604 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/57

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Atpūtas komplekss ,,Adamova’’ |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: ,,Strautmale’’, Adamova, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Biedrība "Adamova" Reģ. Nr. 40008290663 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | "Strautmale", Adamova, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, LV-5601 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Ilgas Šuplinskas iesniegums no 12.05.2025. |
|  | nometņu vadītājas apliecības Nr. 115-00060 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: vienstāvu viesu nama ēka ar kopējo |
|  | platību 132.8m2, pieci vienstāvu kempinga namiņi ar kopējo platību 75m2, lielā |
|  | glempinga telts ar kopējo platību 19,63m2, mazā glempinga telts ar kopējo platību |
|  | 12,57m2. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: **Nav** |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Atpūtas kompleksa ,,Adamova’’, vienstāvu viesu nama ēka, pieci kempinga |
|  | namiņi, lielā glempinga telts, mazā glempinga telts ,,Strautmale’’, Adamovā, Ūdrīšu |
|  | pagastā, Krāslavas novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas |
|  | diennakts nometnes ,,Sūplouk dobā 2025’’ organizēšanai laika periodā no 20.07.2025. |
|  | līdz 27.07.2025. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem |
|  | Nr.981 ”Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5.apakšpunta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R.Bidzāns |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU