|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alūksne |  | Smiltenes tehnikums |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.06.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 90009611201 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/135

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīca (turpmāk – Kopmītnes), Smiltenes |
|  | tehnikuma sporta zāle (turpmāk – Zāle) un Smiltenes tehnikuma ēdnīca (turpmāk – |
|  | Ēdnīca). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Dārza iela 9, Kalnamuiža 8, Kalnamuiža 5, Smiltene, Smiltenes pagasts, |
|  | Smiltenes novads, LV-4729. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Smiltenes tehnikums, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 90009611201, Kalnamuiža 10, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes |
|  | novads, LV-4729. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāju iesniegumi. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: |
|  | Kopmītnes (Dārza iela 9, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729) |
|  | ir piecstāvu ēka, kuras telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēmu, balss izziņošanas sistēmu, nodrošinātas ar |
|  | ugunsdzēsības aparātiem un iekšējiem ugunsdzēsības krāniem. Evakuācijas ceļi ir brīvi |
|  | un evakuācijas izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses, kā arī katra stāva |
|  | koplietošanas telpās un telpās, kur paredzēta nakšņošana, izvietoti evakuācijas plāni. |
|  | Katra stāva esošajās virtuvēs izvietoti ugunsdzēsības pārklāji. |
|  | Zāle (Kalnamuiža 8, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729) ir |
|  | divstāvu ēka, kuras telpas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  | Ēdnīca (Kalnamuiža 5, Smiltene, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729), ir |
|  | divstāvu ēka, kuras telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēmu, nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un |
|  | ugunsdzēsības pārklāju. Telpās ir izvietots evakuācijas plāns. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | G.Vihrovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU