LATGALES REĢIONA PĀRVALDE Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Daugavpilī |  | Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 22.05.2025. |  | Reģ. Nr. 40008002279 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/64

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Bērnu nometnes telpas Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centrā |  |
| --- | --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |  |
| 2. | Adrese: Abavas iela 1, Daugavpils, LV-5417 |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Reģ. Nr.90000077325, |  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |
| Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |  |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |  |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Tatjanas Krūmiņas 2025.gada 20.maija |  |
| iesniegums |  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības |  |
| centra guļamkorpuss Nr.1, guļamkorpuss Nr.2, ēdnīca, telpu kopējā platība 2699.6m2 |  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav |  |
| 7. | Slēdziens: Bērnu nometnes telpas, kuras atrodas Daugavpils Stropu pamatskolas- |  |
| attīstības centrā, Abavas ielā 1, Daugavpilī ar kopējo platību 2699.6m2 atbilst |  |  |
| ugunsdrošības prasībām. |  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |  |
| noteikumu Nr.981 „Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta |  |  |
| 5.apakšpunkta prasībām |  |  |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |  |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” |  |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |  |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | J. Velika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________