ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Tukums |  | Rūta Lāce |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.05.2025. |  | P.k. 061285-11078 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Zilokalnu prospekts 16-33, Ogre, LV-5001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/45

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Ķesterciema atpūtas bāze |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: „Mūrnieki”, Ķesterciems, Engures pagasts, Tukuma novads |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Rūta Lāce, p.k. 061285-11078, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Zilokalnu prospekts 16-33, Ogre, LV-5001 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Rūtas Lāces 2025.gada 28.aprīļa iesniegums |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U3 ugunsnoturības pakāpe, ēka aprīkota |
|  | ar autonomiem dūmu detektoriem, nokomplektēta ar ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Ķesterciema atpūtas bāzes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt |
|  | izmantots dienas nometnes organizēšanai. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim,

Dobeles ielā16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors virsleitnants Jānis Noviks |  |  |  | Jānis Noviks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| 28.05.2025. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu: raginska@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

2024. gada 28. maijs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU