| Kuldīga |  | Kuldīgas novada pašvaldība |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.06.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 90000035590 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/387

| 2025.gada 4.jūnijā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) |
| --- | --- |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore virsleitnante Ilze Kirfa |  |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |  |
| piedaloties Kuldīgas novada sporta skolas saimniecības pārzinim Aigaram Flugrātam, vieglatlētikas manēžas pārzinim Robertam Blumbergam |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |  |
| veica Kuldīgas novada sporta skolas vieglatlētikas manēžas ar kadastra apzīmējuma Nr.62010140074007 ēku un telpu Dzirnavu ielā 13, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (turpmāk – Objekts) |  |
| (objekta nosaukums, adrese) |  |
| neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |  |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |  |

Pārbaudes gaitā:

| - Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs |  |  |  |  | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |  | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| - 3. | VUGD Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas 2020.gada 22. oktobra pārbaudes akts Nr.22/12.3-3.1-79 |  |  |  |  | 2.,3.,4.,5.,6. |  | 1. |  |
|  | VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2023.gada 17. marta pārbaudes akts Nr.22/12-3.14/193 |  |  |  |  | 1.,3.,4.,5.,6.,7. |  | 2. |  |
|  | VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2024.gada 30. maija pārbaudes akts Nr.22/12-3.14/294 |  |  |  |  | 1.,2.,3.,5. |  | 4. |  |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi |  |  |  | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) |  |  | Pārkāpuma novēršanas termiņš |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
|  | Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem (trūkst nodarbināto parakstu). |  |  |  | Ministra kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 184.punkts. |  |  | 01.09.2025. |  |
|  | Objekta izstrādātajā ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta informācija par visām objektā esošajām ugunsdrošībai nozīmīgajām inženiertehniskajām sistēmām, bet tieši – nav informācija par objektā esošo dūmu izvades sistēmu (dūmu lūkām), to ekspluatācijas un apkopes nosacījumiem. |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumu 180.1.2.apakšpunkts. |  |  | 01.09.2025. |  |
| 3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viedoklis tika pieprasīts uz e-pastu agris.kimbors@kuldiga.lv un aigflu@inbox.lv 17.06.2025 plkst.08:47: “Labdien! Nosūtu Jums pārbaudes akta PROJEKTU viedokļa sniegšanai: Lūdzu sniegt viedokli - vai konstatētie pārkāpumi noformēti saprotami un vai ir saprātīgs termiņš pārkāpumu novēršanai? Viedokli lūdzu sniegt e-pastā, brīvā formā vēlams līdz 18.06.2025. Sniegtais viedoklis tiks norādīts Pārbaudes akta 3.sadaļā: "Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti". Pēc viedokļa saņemšanas (vai nesaņemšanas), Jums tiks nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viedoklis netika saņemts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.. VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.. Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.. Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:. VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.. (amatpersonas amats un adrese). Pārbaudi veica:. |
| Ilze Kirfa |  |  |  |  |  |  | * |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  | (paraksts) |  |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__. |  | gada ___. ___________ |  |  |  |  |  |  |

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU