|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA PĀRVALDE  Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: [latgale@vugd.gov.lv](mailto:daugavpils@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Balvi |  | “DrKT” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 01.08.2025. |  | Reģ.nr.40008184562 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Eksporta 12-245, Rīga, LV-1045 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/96

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola (internāts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Vidzemes iela 28, Balvi, Balvu novads, LV-4501 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Balvu novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.nr. 90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Indras Vaļenieces 2025.gada 23.jūlija iesniegums info@nometnes.gov.lv (nometņu vadītāja apliecības numurs 116-01523) |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskola internāta telpas, U2b ugunsnoturības pakāpe, IVa lietošanas veids, kopējā platība: 1025,8m2 |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumiNormatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Bērnu nometnes telpas, kuras atrodas Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internātā **atbilst** ugunsdrošības prasībām un var izmantot nometnes organizēšanai |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometnes organizēšana un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: kontrolējošām institūcijām |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| VUGD LRB UUCAN inspektore |  |  |  | L.Melne |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_