ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Kandava |  | Jānis Bambis |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 08.07.2025. |  | p.k.120984-11092 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Ozolu iela 7-53, Kandava, Tukuma novads |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/98

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Zvejas un kultūras mantojuma centrs “Apšuciema skola” |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Apšuciema skola”, Apšuciems, Engures pagasts, Tukuma novads |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Tukuma novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr. 90000050975 Tukums, Talsu iela 4, LV-3101 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti:Nometnes vadītājs Jānis Bambis, apliecība Nr. 043-00002 |
|  | 2025.gada 04. jūlija iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv) |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Trīs stāvu mūra ēka, U2 uguns noturības |
|  | pakāpe, paredzēta cilvēku izmitināšanai, pilnībā aprīkota ar automātisko ugunsgrēka |
|  | atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, nokomplektēta ar ugunsdzēsības |
|  | aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Apšuciema skola atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt |
|  | izmantota diennakts nometnes organizēšanai. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim,

Dobeles ielā16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Kandavas posteņa komandieris |  |  |  | G.Celms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| 08.07.2025. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu: janis.bambis@inbox.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

2025. gada 08. jūlijs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU