RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rīga |  | SIA “A EHE” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 09.06.2025. |  | Reģistrācijas Nr.40203467082 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Lienes iela 47, Jūrmala, LV-2015 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/174

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: bērnu dienas nometnei “VASARAS BRĪNUMU SKOLA” paredzētās telpas |
| --- | --- |
|  | (bērnu izklaides un izglītības centrā “KORSO”), Jomas ielā 37, Majoros, Jūrmalā. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Jomas iela 37, Majori, Jūrmala. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “ĒRGĻI VT”, reģistrācijas Nr.40003500308, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Jomas iela 37, Jūrmala, LV-2015. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Ivetas Krūmiņas 2025.gada 29.maija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un |
|  | glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2025.gada 29.maijā ar Nr.22/8-1.5/1022. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir nodrošinātas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Objekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 |
|  | “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | E.Matvejevs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Atzinums tika nosūtīts uz e-pastu: iveta_krumina@inbox.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________