RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rīga |  | Biedrība “Mini-pitch” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 27.02.2025. |  | Reģistrācijas numurs: 40008307353 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/28

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: bērnu dienas nometnei “Lidl Arena Bērnu pavasara brīvlaika nometne 2025” |
| --- | --- |
|  | paredzētās telpas (turpmāk - telpas). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kauguru iela 6, Rīga, LV-1046. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “KALNCIEMA BIROJI” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas numurs: 40103958957, Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2025.gada 19.februāra Toma Kalniņa iesniegums Nr.b/n, Valsts |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienestā Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2025.gada 19.februārī ar |
|  | Nr.22/8-1.5/289. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: “Lidl Arena Bērnu pavasara brīvlaika nometne |
|  | 2025” paredzētās 1.stāva telpas (Sporta laukumi, kafejnīcas zona, ģērbtuves), kuras ir |
|  | nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, |
|  | iekšējiem ugunsdzēsības krāniem un ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: apsekotās telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13,

Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | E.Bērtulsone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU