ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Aizkraukle |  | Daudzeses pamatskola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 14.04.2025. |  | Reģ. Nr. 40900006867 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Skola”, Daudzese, Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5111 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11-3.5/227

| 2025.gada 2.aprīlī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |  |
| --- | --- | --- |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |  |  |
| Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas |  |  |  |
| inspektors, kapteinis Māris Ignatjevs |  |  |  |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |  |  |  |
| piedaloties Daudzeses pamatskolas direktora pienākumu izpildītājai Leldei Ārei un saimnieciskās daļas vadītājām Gatim Brīgeram |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |  |  |  |
| veica Daudzeses pamatskolas un sporta zāles (ar būves kadastra apzīmējumiem 32500070082001, |  |  |  |
| 32500070082008) telpu, ēku un teritorijas „Skola”, “Sporta zāle”, Daudzesē, Daudzeses pagastā, |  |  |  |
| Aizkraukles novadā (turpmāk - Objekts) |  |  |  |
| (objekta nosaukums, adrese) |  |  |  |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |  |  |  |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |  |  |  |

Pārbaudes gaitā:

| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs |  | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | VUGD Zemgales reģiona pārvaldes 2024.gada 20.septembra Pārbaudes akts Nr.22/11-3.5/542. |  | Nav. | Nav. |  |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) |  |  | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
|  | Netika konstatēti. | Nav. |  |  | Nav. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis un argumenti par ugunsdrošības pārbaudi uzklausīti ar Daudzeses pamatskolas direktora

pienākumu izpildītāju Leldi Āri ugunsdrošības pārbaudes laikā.

| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.. VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.. Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.. Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:. VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.. (amatpersonas amats un adrese). Pārbaudi veica:. |
| --- |
| Māris Ignatjevs |  |  |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: 14.04.2025. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz Daudzeses pamatskolas e-adresi un direktores e-pastu lelde.are@aizkraukle.lv |  |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |  |  |  |  |
| 20__. | gada ___. ___________ |  |  |  |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU