Daugavpilī

| 21.07.2025. Nr.22/9-1.5/907 | Ilona Kupčiuna ilonadramaconoka@inbox.lv |
| --- | --- |
| Uz 15.07.2025. |  |

| Par atzinuma sniegšanu nometnei "Preiļi 2025" |  |
| --- | --- |

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) Latgales reģiona pārvalde (turpmāk – LRP) 2025. gada 15. jūlijā saņēma Jūsu iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par telpu atbilstību ugunsdrošības prasībām diennakts nometnes “Preiļi 2025” (turpmāk – Nometne) rīkošanai  Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums” telpās Sporta ielā 1, Preiļos, Preiļu novadā (turpmāk – Objekts).

VUGD LRP informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 9.5.apakšpunkta prasībām un ņemot vērā, ka šī gada 5. jūnijā Objektā jau tika veikta plānota ugunsdrošības pārbaude, VUGD atzinums Nometnes organizēšanai nav nepieciešams.

VUGD LRP informē, ka tai nav iebildumu Nometnes rīkošanai Objektā un  atgādina, ka jāievēro Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” noteiktās prasības. Papildus darām Jums zināmu, ka fizisko un juridisko personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos.

| Priekšnieks | Česlavs Šmuksts |
| --- | --- |

pulkvedis

Antis Jakovelis

antis.jakovelis@vugd.gov.lv