LATGALES REĢIONA PĀRVALDE Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Preiļos |  | Biedrībai “Ģimeņu atbalsta centrs Puķuzirnis” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 05.08.2025. |  | Reģ.Nr.40008227912 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Mehanizatoru iela 7-5, Preiļi, Preiļu novads |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/99

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: atpūtas bāze “Zolva” |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: atpūtas bāze „Zolva”, Zolva, Rušonas pagasts, Preiļu novads. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA „Zolva”, Reģ.Nr.41503024694 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Daugavpils iela 75, Preiļi, Preiļu novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: elektroniski saņemts iesniegums no nometnes vadītājas Lolitas |
|  | Adamovičas |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: : atpūtas bāzes “Zolva” sešas |
|  | vienstāvu, U3 ugunsnoturības pakāpes koka mājiņas, viesu māja divstāvu ēka, |
|  | U3 ugunsnoturības pakāpe. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo aktu |
|  | ugunsdrošības prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: atpūtas bāzes “Zolva” sešas vienstāva mājiņas un viena divstāvu ēka, |
|  | atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas diennakts nometnes „Aktīvie |
|  | Aģenti” organizēšanai laika periodā no 18.08.2025. līdz 22.08.2025. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: kontrolējošām institūcijām. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Antis Jakovelis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU