ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 62302115; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Kandava |  | SIA TAKA KIDS |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 15.07.2026. |  | Reģ.Nr.50203488851 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Prūšu iela 4-106, Rīga |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/89

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Viesu nams “Villa taka” |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: „ Vecsīmaņi” Matkules pagasts, Tukuma novads |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA TAKA KIDS |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) Reģ.Nr.50203488851, Prūšu iela 4-106, Rīga |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Kristīnes Laškovas |
|  | apliecības Nr.012-00017 2026.gada 15. jūnija iesniegums(izsūtīts no nometnes.gov.lv) |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divu stāvu U3 uguns noturības pakāpes |
|  | ēka, aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmu, nokomplektēta ar ugunsdzēšamajiem aparātiem, ir ugunsdzēsībai paredzēta |
|  | ūdens ņemšanas vieta ugunsdzēsības vajadzībām. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Viesu nams “Villa Taka” atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt |
|  | izmantota bērnu atpūtas nometnes rīkošanai. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Kandavas posteņa komandieris |  |  |  | G. Celms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Nosūtīts uz e-pastu tinalaskova@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

2026. gada 15. jūlijā

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU