[image: image1.jpg]Sanas dienests




LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
DAUGAVPILS 2.DAĻA
Piekrastes iela 23; Daugavpils, LV-5422, tālr.:65455844, e-pasts: daugavpils4@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv
2

	Daugavpils
	
	Biedrība TFK Rēzekne    

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2017.gada 22. jūnijs
	
	Reģ. Nr. 40008162090

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	P.Brieža ielā 3-32, Rezekne, 

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	· ATZINUMS Nr.22/9.2-3.9-35
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	· 1.
	· Apsekots:
	· Bērnu nometnes telpas atpūtas bāzes „Vīrogna”

	· 
	· (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	· 2.
	· Adrese:
	· Daugavpils novads, Višķu pagasts, Vīrogna

	· 3.
	· Īpašnieks (valdītājs):
	· Daugavpils novads, Višķu pagasts, Vīrogna , 

	· 
	· (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	· 
	· Reģ. Nr.  41503034921

	· 
	· (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	· 4.
	· Iesniegtie dokumenti:
	· 2017.gada 12. jūnija nometnes vadītājas iesniegums

	· 5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	· Bērnu nometnes telpas, kuras 

	· 
	· atrodas   atpūtas bāzes „Vīrogna”, ēdnīcas un mājiņu telpu kopējā  platība 

	
	· 144m2  

	· 6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	nav

	· 7.
	· Slēdziens:
	Bērnu nometnes telpas   atpūtas bāzes „Vīrogna” 

	· 
	· 
	· atbilst ugunsdrošības  prasībām 

	· 8.
	· Atzinums izdots saskaņā ar
	· Ministru kabineta 2009.gada 01.septembra noteikumi Nr.981 „Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 
· 8. 5 apakšpunkts                               

	· 
	· 
	· (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)


	· 9.
	· Atzinumu paredzēts iesniegt
	· -

	· 
	·             (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes  

	komandierim Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļas  Ilūkstes posteņa komandieris
	
	
	
	A.Skripko

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


