|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “Laimes zeme” – jātnieku sporta klubs |
|  (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2020.gada 12.jūnijā |  | Reģ.Nr. 40008126102 |
|  (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)  |
|  |  | Skaļupes 2-3, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4108 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| **ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/127** par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: | Diennakts nometnēm “Zirgumīļu vasara 1”; “Zirgumīļu |
| vasara 2”; “Zirgumīļu vasara 3”; “Zirgumīļu vasara 4”; “Zirgumīļu rudens” |
| paredzētās telpas (turpmāk – nometņu telpas) |
| (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Kārļzemnieki 7, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | Antons Geiba  |
| (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | Jankauska Artūra 2020.gada 12.jūnija iesniegums |
| Nr. b/n |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Nometnes telpas izvietotas  |
| divstāvu ēkā. Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka |
| atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | normatīvo  |
| aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | **Slēdziens:** | Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav  |
| iebildumu telpu izmantošanai diennakts nometņu “Zirgumīļu vasara 1” laika  |
| periodā no 14.06.2020.-19.06.2020.; “Zirgumīļu vasara 2” laika periodā no  |
| 02.08.2020.-07.08.2020.; “Zirgumīļu vasara 3” laika periodā no 09.08.2020.-  |
| 14.08.2020.; “Zirgumīļu vasara 4” laika periodā no 16.08.2020.- |
| 21.08.2020. un “Zirgumīļu rudens” laika periodā no 18.10.2020.-23.10.2020.  |
| vajadzībām |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra  |
| noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”  |
| 8.5.apakšpukta prasībām |
|  |  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centrā. |
|  (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
|   |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
|  Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
|  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R. Šļihta |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu:  |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20\_\_\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |