| Rīgā |  | SIA “Pirmā programmēšanas skola” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 8. jūnijā . |  | Reģistrācijas Nr. 40203091273 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Dagdas iela 4-2, Rīga, LV-1003 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/98 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: | bērnu dienas nometnes “Programmēšanas nometne Rīgas centrā |
|  | Jaunie programmētāji 2021” paredzētās telpas (turpmāk – Telpas). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Dagdas iela 4-2, Rīga, LV-1003. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | SIA “Pirmā programmēšanas skola” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 40203091273, Dagdas iela 4-2, Rīga, LV-1003. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | SIA “Pirmā programmēšanas skola” 2021.gada 1.jūnija |
|  | iesniegums |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Telpas atrodas ēkas 1.stāvā |
|  | un ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | Nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: | nav iebildumu apsekoto Telpu izmantošanai bērnu dienas nometnes |
|  | “Programmēšanas nometne Rīgas centrā Jaunie programmētāji 2021” |
|  | vajadzībām no 7.06.2021. līdz 31.08.2021. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpukta prasībām. |
|  |  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |

| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centrā |
| --- | --- | --- |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | L.Vecstaudža |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20____. | gada ___. ___________ |  |