| Rīgā |  | SIA “Viesmīlības projekti” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2020.gada 25.jūnijā |  | Reģistrācijas Nr.40103706629 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Kazeņu ielā 4, Jūrmalā, LV-2008 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

| ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/ 174 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| --- |
| 1. | Apsekots: | bērnu nometnei “SAjūti PAsauli RADOŠI” paredzētas telpās. |
| (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Pils ielā 1, Jūrmalā, LV-2015 (turpmāk - Objekts). |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | SIA “Viesmīlības projekti”, Reģistrācijas |
|  | Nr.40103706629, Kazeņu iela 4, Jūrmala, LV-2008. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | 2020.gada 5.jūnija Andra Hince iesniegums |
|  | Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē |
|  | reģistrēts 2020.gada 5.jūnija ar Nr. 22/8-1.5.1/1447. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | divstāvu ēka bērnu dienas |
|  | nometnei tiks izmantotas telpas pirmajā stāvā, kas ir nodrošinātas ar |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: pārbaudes |
|  | laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Nav iebildumu Objekta telpas izmantot dienas nometnei |
|  | “ SAjūti PAsauli RADOŠI ” rīkošanai no 29.06.2020.-03.07.2020. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes |
| priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Evija Parfjonova |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

2020. gada _____. _________

(datums)