| Rīgā |  | Rīgas Šaha skola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2020.gada 8.oktobrī |  | Reģistrācijas Nr. 40900010148 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Pērnavas iela 10-95, Rīga, LV-1012 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

| ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/313 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| --- |
| 1. | Apsekots: | Rīgas Šaha skolas 1.stāva telpas, kas paredzētas bērnu |
|  | dienas nometnes “Šaha rudens-2020” organizēšanai. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Pērnavas iela 10, Rīga. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | Rīgas pilsētas pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | Semjona Galkina 2020.gada 23.septembra iesniegums, |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts |
|  | 2020.gada 24.septembrī ar Nr.22/8-1.5.1/2471. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Rīgas Šaha skolas 1.stāva |
|  | telpas Nr.7, 14 un 16 ar kopējo platību 155 m², kas aprīkotas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | Pārbaudes |
|  | laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: nometnei “ Šaha rudens-2020” paredzētās telpas atbilst |
|  | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības |
|  | noteikumi” prasībām. |
|  | Nometnei “ Šaha rudens-2020” paredzētās telpas var izmantot dienas |
|  | nometnes rīkošanai no 19.10.2020. līdz 23.10.2020. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |

|  | noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
| --- | --- |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) 8.5.apakšpunkta prasībām. |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes |
| priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | J.Grigorjeva |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20____. | gada ___. ___________ |  |