| Ventspils |  | Sporta skola Arkādija |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2020.gada 16.oktobris |  | Reģistrācijas Nr.90011524360 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Cieceres iela 9, Rīga, LV-1002 |  |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| ATZINUMS Nr.22/12.5-3.9/14 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: | Olimpiskā centra “Ventspils” viesnīca. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Lielais prospekts 33, Vetspils, LV-3601. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.40003245964, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | nometnes vadītājas Jūlijas Iļjušinas-Pavlovas |
|  | 2020.gada 12.oktobra iesniegums. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | trīsstāvu ēka aprīkota |  |
|  | ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, |
|  | iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi : 6.1. Objektā iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krānu šļūtenēm pievienotie |
|  | stobri nav noslēdzami, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta |
|  | 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” |
|  | (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 116.punkta prasība. |
|  | 6.2. Objektā pie automātiskās ugunnsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek |
|  | uzglabāta atbilstoša instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu |
|  | 127.punktā, 180.4. un 180.7.apakšpunktā minētā informācija, kā rezultātā |
|  | nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkta prasība. |
|  | 6.3. Objektā izgaismotās zīmes ar autonomu elektroenerģijas avotu pastāvīgā |
|  | elektroenerģijas avota avārijas gadījumā nenodrošina gaismas izstarojumu |
|  | vismaz 30 minūtes, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu |
|  | 205.punkta prasība. |
| 7. | Slēdziens: | Objekts neatbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunktu. |
|  |  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes |
| komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas inspektore |  |  |  | D.Arbidāne |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: nosūtīts elektroniski uz e-pastu julija.lamberta@gmail.com |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 2020. | gada 16.oktobrī |  |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU