| Rīgā |  | SIA "WE ARE VERY" |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 1.aprīlī. |  | Reģistrācijas Nr.40103197321 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Augusta Deglava ielā 9 – 31, Rīga, LV-1009 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

| ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 23. par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| --- |
| 1. | Apsekots: | Pētersalas biznesa centra dienas nometnei „Dienas nometne |
|  | BRĪNUMZEME Centrs 12 nedēļas visu vasaru” paredzētās telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Rūpniecības iela 54, Rīga. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | SIA "Realto Daryo" |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.43603064687, Braslas iela 29A - 4, Rīga, LV-1084. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | Zandas Lazdas 2021.gada 11.marta iesniegums |
|  | Nr.b/n. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē |
|  | reģistrēts 2021.gada 11.martā ar Nr. 22/8-1.5.1/581. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Pētersalas biznesa centra baltā |
|  | zāle. Telpas aprīkotas ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | pārbaudes |
|  | laikā pārkāpumi nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: | nometnei „ Dienas nometne BRĪNUMZEME Centrs 12 nedēļas |
|  | visu vasaru ” paredzētās telpas var izmantot dienas nometnes rīkošanai |
|  | no 31.05.2021. līdz 04.06.2021., no 07.06.2021. līdz 11.06.2021., |
|  | no 14.06.2021. līdz 18.06.2021., no 28.06.2021. līdz 02.07.2021., |
|  | no 05.07.2021. līdz 09.07.2021., no 12.07.2021. līdz 16.07.2021., |
|  | no 19.07.2021. līdz 23.07.2027., no 26.07.2021. līdz 30.07.2021., |
|  | no 02.08.2021. līdz 06.08.2021., no 09.08.2021. līdz 13.08.2021., |
|  | no 16.08.2021. līdz 20.08.2021. un no 23.08.2021. līdz 27.08.2021. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) 8.5.apakšpunkta prasībām. |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes |
| priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | J.Šteimaka |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20____. | gada ___. ___________ |  |