|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “EISF” |
|  (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 19.aprīlī |  | Reģ.Nr. 40203181401 |
|  (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)  |
|  |  | Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes pagasts, LV-2107 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| **ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/35** par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: | Dienas nometnēm “EXUPERY SUMMER CAMP: |
| SPACE & EARTH PASSION”; “EXUPERY SUMMER CAMP: |
| FUTURE TECH & DREAMS”; “EXUPERY SUMMER CAMP: |
| LANGUAGE ART AND SCIENCE”; paredzētās telpas Starptautiskās |
| vidusskolas “Ekziperī” telpās (turpmāk – nometņu telpas) |
| (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes pagasts, LV-2107 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | Starptautiskā vidusskola “Ekziperī”  |
| (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | Blatas Nonas 2021.gada 26.februāra iesniegumi |
| Nr. b/n (6 eks) un 2021.gada 25.marta iesniegums Nr. b/n |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Nometnes telpas izvietotas  |
| divstāvu ēkā. Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka |
| atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības  |
| ūdensapgādes sistēmu |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | normatīvo  |
| aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | **Slēdziens:** | Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav  |
| iebildumu telpu izmantošanai dienas nometņu “EXUPERY  |
| SUMMER CAMP : SPACE & EARTH PASSION ” laika periodā no  |
| 19.07.2021.-23.07.2021 un 26.07.2021.- 30.07.2021. ; “EXUPERY  |
| SUMMER CAMP : FUTURE TECH & DREAMS ” laika periodā no  |
| 05.07.2021.-09.07.2021. un 12.07.2021.- 16.07.2021; “EXUPERY  |
| SUMMER CAMP : LANGUAGE ART AND SCIENCE” |
| laika periodā no 05.07.2021.-09.07.2021. un 19.07.2021.-23.07.2021  |
| vajadzībām |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra  |
| noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”  |
| 8.5.apakšpukta prasībām |
|  |  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centrā. |
|  (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
|   |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
|  Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
|  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R. Šļihta |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu:  |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20\_\_\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |